附件1
动火作业“ 六必须 ” 
    
动火作业“六必须”是保障动火作业安全的重要规范，具体内容如下：
一、必须清理周边可燃物和易燃易爆物质，动火作业区域与其他区域必须进行有效防火分隔。作业前需清除动火区域内的油漆、木材、油料、易燃气体等可燃物和易燃易爆物质，并通过设置防火隔板、防火布等方式，将动火作业区域与其他区域有效隔离，防止火星飞溅引发火灾。
二、必须配备相应的消防器材，保障消防用水。根据作业环境和风险等级，配备足够数量且类型合适的消防器材，如灭火器、消防砂、消防水带等，并确保其处于良好可用状态，同时保障消防用水供应，以便在发生火灾时能及时扑救。
三、必须在现场设置警戒线或者安全标识。在动火作业现场周围设置明显的警戒线、警示标志或安全标识，如“动火作业中，禁止入内”“注意防火”等，提醒无关人员远离作业区域，避免误入危险区域。
四、必须保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。确保作业现场的疏散通道、安全出口和消防车通道无杂物堵塞，保持畅通无阻，以便在发生火灾或其他紧急情况时，人员能够迅速疏散，消防车辆能够及时到达现场进行救援。
五、必须避免与具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉。动火作业期间，应避免与其他可能产生火灾、爆炸风险的作业（如易燃液体装卸、气体泄漏检测等）同时进行，防止因作业交叉引发连锁反应，增加火灾爆炸风险。
六、必须安排专门人员进行现场全过程监护。指定一名或多名具备消防知识和应急处置能力的专人作为监管人员，全程在作业现场进行监护，密切观察作业情况，及时发现并处理异常情况，如火星飞溅、设备故障等，必要时立即停止作业并采取应急措施。














附件2
山东体育学院动火作业安全承诺书
 
为严格落实消防安全主体责任，防范动火作业引发火灾事故，本人（单位）就本次动火作业郑重承诺如下：
一、严格遵守《中华人民共和国消防法》《山东省消防条例》《人员密集场所消防安全管理》及动火作业安全管理相关规定，未经审批绝不违规动火。
二、动火作业前已办理动火审批手续，清理作业点及周边可燃物、易燃物，落实防火分隔、警戒隔离措施，配备足量灭火器材、灭火水源。
三、作业人员持证上岗，熟知动火操作规程及应急处置流程，不违章动火、不冒险作业。
四、动火作业结束后，对现场进行全面检查，确认无遗留火种、无火灾隐患后方可撤离。
五、自觉接受消防、应急管理部门及本单位安全管理监督检查，对作业期间发生的火灾、安全事故，自愿承担相应法律责任、行政责任及经济赔偿责任。
 
承诺单位（盖章）：              项目负责人签字：
安全负责人签字：                动火作业人签字：              
作业时间：  年  月  日          作业地点：
附件3
山东体育学院动火作业票

编号：【2026】年第1号
	动火申请单位
	后勤管理处
	申请时间
	
2026年5月11日10时


	作业内容
	
使用电焊焊接空调管道

	动火地点及部位
	1号教学楼 2层管道井内

	作业单位
	
XX公司

	项目负责人
（作业单位）
	XXX

	作业安全负责人
（作业单位）
	
XXX

	作业现场监管人
（申请单位）
	XXX

	动火作业人
	
XXX

	证书编号
	XXXXXX

	
	
XXX

	证书编号
	XXXXXX

	动火拟实施时间
	
2026年5月13日17时10分至2026年5月13日19时10分


	序号
	安全措施
	是否涉及
	监管人
（签字）

	1
	电焊、气焊、气割作业人员持证上岗，
人证相符。
	是  否
	

	2
	动火点周边10米范围内可燃物已清除，无法清除的已采取不燃板材隔挡、防火毯覆盖等隔离措施。
	是  否
	

	3
	动火点周围楼地板缝隙、孔洞、地沟可燃物已清除，并用不燃板材、防火毯覆盖、隔离。
	是  否
	

	4
	高空电焊作业已采取接火盘、防火隔板等防止焊渣飞溅的措施。
	是  否
	



	5
	动火点周围规定距离内没有易燃易爆化学品储存、装卸、排放、喷涂等可能引起火灾爆炸的危险作业。
	是  否
	

	6
	动火点配置灭火器（ x ）个，（ x ）个消火栓已做好使用准备。
	是  否
	

	7
	动火人会使用灭火器和消火栓。
	是  否
	

	8
	其他安全措施：
示例“1.已确保二层所有防烟楼梯的防火门处于关闭状态。
2.在管道井出口设置防火隔板，防止焊
渣飞溅。”
	是  否
	

	项目负责人意见
	
已按规定落实安全措施。

签字： XXX   2026年5月11日  


	申请单位意见
	已督促落实安全措施，呈请批准。
  签字： XXX   现场监管人： XXX   2026年5月11日


	归口管理部门意见
	
已进行资质审查，符合动火作业要求。

签字： XXX   2026年5月11日


	审批人意见
	
同意。

签字： XXX   2026年5月12日


	作业后安全检查
情况
	
经检查，确认无遗留火源。

作业人： XXX   监管人： XXX   2026年5月13日19时40分







附件4

山东体育学院动火作业公告

动火作业票编号：2026年第1号       审批人：XXX
动火作业单位：XXX公司        动火作业人：XXX 
动火作业地点及部位：1号教学楼2层管道井内
动火作业时间：2026年5月13日7时10分至2026年5月13日15时40分
动火监管人：XXX 
动火作业类别：电焊、气焊、气割、喷灯、打磨、砂轮、电钻
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