附件1

动火作业“ 六必须 ”

动火作业“六必须”是保障动火作业安全的重要规范，具体内容如下：

一、必须清理周边可燃物和易燃易爆物质，动火作业区域与其他区域必须进行有效防火分隔。作业前需清除动火区域内的油漆、木材、油料、易燃气体等可燃物和易燃易爆物质，并通过设置防火隔板、防火布等方式，将动火作业区域与其他区域有效隔离，防止火星飞溅引发火灾。

二、必须配备相应的消防器材，保障消防用水。根据作业环境和风险等级，配备足够数量且类型合适的消防器材，如灭火器、消防砂、消防水带等，并确保其处于良好可用状态，同时保障消防用水供应，以便在发生火灾时能及时扑救。

三、必须在现场设置警戒线或者安全标识。在动火作业现场周围设置明显的警戒线、警示标志或安全标识，如“动火作业中，禁止入内”“注意防火”等，提醒无关人员远离作业区域，避免误入危险区域。

四、必须保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。确保作业现场的疏散通道、安全出口和消防车通道无杂物堵塞，保持畅通无阻，以便在发生火灾或其他紧急情况时，人员能够迅速疏散，消防车辆能够及时到达现场进行救援。

五、必须避免与具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉。动火作业期间，应避免与其他可能产生火灾、爆炸风险的作业（如易燃液体装卸、气体泄漏检测等）同时进行，防止因作业交叉引发连锁反应，增加火灾爆炸风险。

六、必须安排专门人员进行现场全过程监护。指定一名或多名具备消防知识和应急处置能力的专人作为监管人员，全程在作业现场进行监护，密切观察作业情况，及时发现并处理异常情况，如火星飞溅、设备故障等，必要时立即停止作业并采取应急措施。

附件2

山东体育学院动火作业安全承诺书

为严格落实消防安全主体责任，防范动火作业引发火灾事故，本人（单位）就本次动火作业郑重承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国消防法》《山东省消防条例》《人员密集场所消防安全管理》及动火作业安全管理相关规定，未经审批绝不违规动火。

二、动火作业前已办理动火审批手续，清理作业点及周边可燃物、易燃物，落实防火分隔、警戒隔离措施，配备足量灭火器材、灭火水源。

三、作业人员持证上岗，熟知动火操作规程及应急处置流程，不违章动火、不冒险作业。

四、动火作业结束后，对现场进行全面检查，确认无遗留火种、无火灾隐患后方可撤离。

五、自觉接受消防、应急管理部门及本单位安全管理监督检查，对作业期间发生的火灾、安全事故，自愿承担相应法律责任、行政责任及经济赔偿责任。

承诺单位（盖章）：              项目负责人签字：

安全负责人签字：                动火作业人签字：

作业时间：  年  月  日          作业地点：

附件3

## 山东体育学院动火作业票

编号：【2026】年第1号

| 动火申请单位 |  | 后勤管理处 |  | 申请时间 | 2026年5月11日10时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业内容 |  | 使用电焊焊接空调管道 |  | 动火地点及部位 | 1号教学楼 2层管道井内 |
| 作业单位 |  | XX公司 |  | 项目负责人 （作业单位） | XXX |
| 作业安全负责人 （作业单位） |  | XXX |  | 作业现场监管人 （申请单位） | XXX |
| 动火作业人 |  | XXX |  | 证书编号 | XXXXXX |
|  |  | XXX |  | 证书编号 | XXXXXX |
| 动火拟实施时间 |  | 2026年5月13日17时10分至2026年5月13日19时10分 |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  | 是否涉及 | 监管人 （签字） |
| 1 | 电焊、气焊、气割作业人员持证上岗， 人证相符。 |  |  | 是 否 |  |
| 2 | 动火点周边10米范围内可燃物已清除，无法清除的已采取不燃板材隔挡、防火毯覆盖等隔离措施。 |  |  | 是 否 |  |
| 3 | 动火点周围楼地板缝隙、孔洞、地沟可燃物已清除，并用不燃板材、防火毯覆盖、隔离。 |  |  | 是 否 |  |
| 4 | 高空电焊作业已采取接火盘、防火隔板等防止焊渣飞溅的措施。 |  |  | 是 否 |  |
| 5 | 动火点周围规定距离内没有易燃易爆化学品储存、装卸、排放、喷涂等可能引起火灾爆炸的危险作业。 |  |  | 是 否 |  |
| 6 | 动火点配置灭火器（ x ）个，（ x ）个消火栓已做好使用准备。 |  |  | 是 否 |  |
| 7 | 动火人会使用灭火器和消火栓。 |  |  | 是 否 |  |
| 8 | 其他安全措施： 示例“1.已确保二层所有防烟楼梯的防火门处于关闭状态。 2.在管道井出口设置防火隔板，防止焊 渣飞溅。” |  |  | 是 否 |  |
| 项目负责人意见 |  |  | 已按规定落实安全措施。 签字： XXX 2026年5月11日 |  |  |
| 申请单位意见 |  |  | 已督促落实安全措施，呈请批准。 签字： XXX 现场监管人： XXX 2026年5月11日 |  |  |
| 归口管理部门意见 |  |  | 已进行资质审查，符合动火作业要求。 签字： XXX 2026年5月11日 |  |  |
| 审批人意见 |  |  | 同意。 签字： XXX 2026年5月12日 |  |  |
| 作业后安全检查 情况 |  |  | 经检查，确认无遗留火源。 作业人： XXX 监管人： XXX 2026年5月13日19时40分 |  |  |

附件4

山东体育学院动火作业公告

动火作业票编号：2026年第1号       审批人：XXX

动火作业单位：XXX公司        动火作业人：XXX

动火作业地点及部位：1号教学楼2层管道井内

动火作业时间：2026年5月13日7时10分至2026年5月13日15时40分

动火监管人：XXX

动火作业类别：电焊、气焊、气割、喷灯、打磨、砂轮、电钻